본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

작업안전에 대한 통보

지난 ○월 ○일 안전관리과가 실시한 ▲▲건설현장 안전점검 결과에 따라 시정 사항을 통보합니다.

현장에서는 안전제일이 생명인 만큼 시급하게 개선하여 작업자들의 안전을 확보해 주시기 바랍니다.

<문제점 및 개선안>

1. 안전통로

가. 공도 출입구로부터 2층 승강기까지 안전통로가 전혀 확보되어 있지 않다.

□개선안 : 1층을 정리정돈하여 승강구까지 안전통로로 사용할 수 있게 하고, 방호 울타리를 설치한다.

2. 추락방지 시설

나. 지층의 기계반입용 가설구멍 부분에 추락방지망과 개구부에 안전난간이 설치되어 있지 않다.

□ 개선안 : 개구부에는 100□ 이상의 중량에 견딜 수 있는 안전망을 설치한다. 난간에는 리미트스위치를 설치함으로써 개구부에 쉽게 들어갈 수 없게 한다.

이상의 개선안에 따라 즉시 조치해 주시기 바라며, 시정 후의 결과를 신속하게 안전관리과로 연락해 주십시오.